## 总体估算
*报价有效期从报价开始日2024-7-31起一个月内有效。
*软件功能按照sheet"软件功能概要"中描述的功能报价，如需其他定制功能按照实际需求另行报价。
*硬件及施工调试部分报价以总面积5W平方米为例，未包含差旅费用。港澳台或偏远地区需要额外运费。
*服务器部分未报价，用户自行购买或租赁。
*UWB室内定位方案比蓝牙AOA价格稍低，但是考虑以后可扩展手机定位导航功能，还是使用蓝牙方案。
软件部分：
序号 | 功能 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 室内地图绘制及展示（PC） | 园区、楼宇、楼层、房间、部件5级别绘制与展示，支持用户自绘，支持多园区，多楼宇一张图展示。 | 100000 | 1 | 100000
2 | 室内定位服务（PC） | 定位用设备管理，设备与第三方实体绑定、定位算法服务、实时定位及实时轨迹、历史轨迹、电子围栏等功能 | 300000 | 1 | 300000
3 | 其他功能 | 支持功能定制；第三方系统系交互定制；面向患者的室内路径规划与导航。根据实际需求另行报价。 | - | - | -
4 |  |  |  |  | 400000
硬件部分：
序号 | 功能 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 服务器 | 通用服务器一台（4核16G），可自行购买或租用云服务。 | - | - | -
2 | 蓝牙AOA定位基站 | 蓝牙AOA定位基站。按照定位精度<2m标准来部署计算 | 2000 | 500 | 1000000
3 | 蓝牙AOA定位信标 | 患者用手环式；人员、资产用卡片式。按1000个循环使用来计算 | 150 | 1000 | 150000
4 |  |  |  |  | 1150000
施工调试部分：
序号 | 功能 | 说明 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 室内地图绘制 | 提供绘制功能用户可自行绘制。提供绘制服务，视绘制详细程度、是否有设计图等等情况报价，约1-10元/平不等。本次按照有基础的CAD建筑设计图、精确到房间级别来计算。 | 4 | 50000 | 200000
2 | 蓝牙定位基站布局设计及安装调试 | 蓝牙定位基站布局设计、现场安装调试。定位基站需要网线连接，报价不包含网络布线。 | 5 | 50000 | 250000
3 |  |  |  |  | 450000
|  |  |  | 总计 | 2000000 | 元

## 软件功能概要
序号 | 大分类 | 平台 | 功能
1 | 室内地图绘制 | PC端 | 提供绘制室内外地图功能，包括园区、楼宇、楼层、房间及相关的部件的查询、绘制、修改、删除等
2 |  | PC端 | 园区图形及属性维护
3 |  | PC端 | 楼宇图形及属性维护
4 |  | PC端 | 楼层图形及属性维护
5 |  | PC端 | 房间图形及属性维护
6 |  | PC端 | 部件定制，可自行定制各类部件（停车位、桌椅、消防设施等等）
7 |  | PC端 | 部件图形(座椅等各类房间内资源)及属性维护
8 |  | PC端 | 附属物属性维护
9 |  | PC端 | 室内路径绘制
10 |  | PC端 | 室外路径绘制
11 |  | PC端 | 路径联通配置（楼内楼外、跨楼层的电梯楼梯配置）
12 | 室内地图展示及查询 | PC端 | 查询室内地图以及地图的各类资源。
13 |  | PC端 | 路径规划（室内外一体化路径规划，多种形式：路线最短、用时最短、走楼梯、走电梯等）
14 | 室内定位服务相关 | PC端 | 定位算法服务
15 |  | PC端 | 定位设备管理
16 |  | PC端 | 设备与第三方实体绑定（提供外部API绑定）
17 |  | PC端 | 实时定位
18 |  | PC端 | 实时轨迹查询
21 |  | PC端 | 历史轨迹查询
22 |  | PC端 | 电子围栏管理